## Slide 1: Optimisez votre application LabVIEW
Christophe Restat
National Instruments

## Slide 2: Au programme
Localiser les problèmes de performance
    Fenêtre du Profil des temps d'exécution
Résoudre les problèmes de performance
    Algorithmes
    Architecture
    Affichage
    Réentrance et appels de sous-VIs
    Mémoire
    Priorités et systèmes d‘exécution
    Divers
Notes: L’objectif de cette présentation est de vous montrer différentes techniques que vous pouvez mettre en œuvre pour améliorer les performances de votre application. Il s’agit d’une présentation beaucoup plus pratique que théorique. Nous ne détaillerons pas la façon dont LabVIEW gère la mémoire ou distribue le temps processeur. Nous nous attarderons plutôt sur les méthodes concrètes que vous pouvez mettre en pratique pour rendre votre application plus efficace en termes d’utilisation de la mémoire et du temps processeur.
La première opération à effectuer pour optimiser votre application est de comprendre quelles sont les parties de votre code qui sont inefficaces ou exigeantes (inutile de perdre du temps à optimiser des parties de votre application qui consomment peu de mémoire ou qui s’exécutent peu fréquemment).
Pour cela, LabVIEW met à votre disposition la Fenêtre du Profil des temps d'exécution. Nous allons, dans un premier temps, apprendre à l'utiliser pour identifier les faiblesses de votre application.
Nous allons ensuite passer en revue tous les domaines qui peuvent être explorés pour expliquer et résoudre les problèmes de mémoire et de performance.

## Slide 3: Fenêtre du Profil des temps d'exécution
Utilisez la Fenêtre du Profil des temps d'exécution (Profile) pour analyser la durée d’exécution et l’usage mémoire des sous-VIs de votre application.
Notes: La fenêtre du Profil des temps d'exécution affiche des informations sur les performances de tous les VIs chargés en mémoire. Ces informations sont classées en deux catégories :
Statistiques de temps d’exécution
Statistiques de mémoire
Pour collecter les informations du profil des temps d'exécution de votre VI, cliquez sur le bouton "Start" ("Démarrer") et lancez votre VI. Vous pouvez prendre des mesures instantanées en cliquant sur le bouton "Snapshot" ("Instantané").
Remarque : analyser la mémoire de votre application consomme des ressources, et affecte la précision des informations relatives à la vitesse d’exécution.

## Slide 4: Algorithmes
Évitez les répétitions superflues
    Ouvertures/fermetures de fichier, configuration DAQ, etc.
Utilisez des algorithmes appropriés
    Pensez efficacité et polymorphisme !
Notes: La raison la plus courante pour expliquer de mauvaises performances est l’usage d’algorithmes inefficaces.
Un des problèmes les plus fréquents est l’utilisation de fonctions mal adaptées aux besoins de l’application. Si vous devez par exemple réaliser une application qui acquiert des données en continu et les enregistre sur le disque dur, l’utilisation des fonctions d’E/S sur fichier et les fonctions DAQ de haut niveau aboutira à de faibles performances (les fonctions haut niveau d’E/S sur fichier ouvrent et ferment les fichiers lors de chaque itération, et les fonctions DAQ haut niveau reconfigurent le matériel chaque fois qu’elles s’exécutent). Il est beaucoup plus efficace d’utiliser des fonctions de plus bas niveau pour ouvrir un fichier, configurer le matériel, lire les données, les enregistrer et fermer le fichier.
N’oubliez pas non plus le caractère polymorphe de la plupart des fonctions arythmiques (arithmétiques??) de LabVIEW. Il est beaucoup plus rapide de multiplier un tableau par un facteur dans son ensemble que de multiplier chaque élément un à un.

## Slide 5: Architecture
Tirez avantage de la "relative lenteur" de l’utilisateur
    Certaines tâches peuvent-elles être exécutées pendant que l’utilisateur agit sur l’interface utilisateur ?
Considérez un chargement dynamique de votre application
    LabVIEW\examples\viserver\dynload.llb
Synchronisez votre application de manière cohérente
    Repartissez et différez certaines tâches
Notes: Lorsque vous devez optimiser votre application, profitez des périodes où l’utilisateur n’a pas à se préoccuper de la vitesse d’exécution du programme pour effectuer des tâches de font exigeantes en termes de temps et de mémoire. Profitez par exemple du temps disponible lorsque l’utilisateur agit sur une boîte de dialogue pour scanner votre disque dur et établir une liste de fichiers.
Si votre application est volumineuse, et si vous souhaitez minimiser la quantité de mémoire utilisée, il peut être intéressant de baser votre application sur une architecture modulaire à chargement dynamique (VI Server). Reportez-vous à l’exemple LabVIEW\examples\viserver\dynload.llb pour plus d’informations.
Enfin, synchronisez les différentes parties de votre application de manière à répartir l’usage de la mémoire et du temps processeur. LabVIEW met à la disposition de l’utilisateur de nombreuses fonctions de synchronisation (rendez-vous, sémaphores, queues, occurrences, notifications).

## Slide 6: Affichage
Minimisez le nombre de contrôles complexes
    Graphes, images, grands tableaux, etc.
Optimisez l’affichage des contrôles
    Désactivez la mise à l’échelle automatique, les grilles, etc.
Différez la mise à jour des indicateurs
    Utilisez la propriété "Defer Panel Update" (“Retarder mise à jour face-avant”)
Réduisez la fréquence de mise à jour des indicateurs
Notes: La mise à jour des contrôles et indicateurs de la face-avant consomme du temps processeur. Plus les contrôles sont grands et complexes, plus le temps consommé est important.
La plupart des indicateurs ne se remettent pas à jour lorsque les données reçues sont inchangées. Ce n’est cependant pas le cas des graphes et des graphes déroulants, qui se remettent à jour quelles que soient les données reçues. Pour réduire le temps d’affichage de votre application, n’abusez donc pas des graphes, et dans la mesure du possible, désactivez les options de mise à l’échelle automatique, ainsi que les grilles, les curseurs et les marqueurs.
Pour optimiser l’affichage de votre application, vous pouvez aussi différer la mise à jour des contrôles jusqu’à ce qu’ils aient tous reçu leurs nouvelles données. La méthode "Retarder mise à jour face-avant" ou "Defer Panel Update" permet de réaliser cette opération. Elle est particulièrement efficace avec les contrôles qui ont une durée de rafraîchissement lente comme les graphes.
Temporiser les boucles de mise à jour des contrôles, ou ne mettre à jour les contrôles que de manière intermittente peut aussi considérablement améliorer les performances de votre application.

## Slide 7: Sous-VIs et Réentrance
Configurez les sous-VIs appelés fréquemment en priorité “Sous-programmes”
    Uniquement s’ils ne contiennent pas de fonctions
    asynchrones
Évitez d’appeler un sous-VI dans un système d’exécution autre que celui de son VI appelant
N’oubliez pas les avantages et inconvénients des VIs réentrants
    Exécution parallèle de multiples instances  exécution rapide
    Une copie de donnée par instance de VI  consommation de mémoire
Notes: Les appels de sous-VIs ont une durée d’exécution faible, mais non négligeable (quelques dixièmes de microsecondes). Si votre application réalise plusieurs dizaines de milliers d’appels d’un sous-VI dans une boucle, ce temps d’appel peut avoir un effet perceptible sur les performances de votre application.
Pour pallier ce problème, vous pouvez essayer d’inclure la boucle dans le sous-VI (ce qui n’est pas toujours possible), ou vous pouvez modifier la priorité de votre sous-VI en mode "sous-programme" pour minimiser la durée d’appel.
Attention ! Cette méthode ne fonctionne que si le sous-VI ne contient pas de fonctions asynchrones (fonctions temps et dialogue) et n’affiche pas sa face-avant. La priorité de type sous-programme est réservée aux sous-VIs qui ne requièrent pas d’interaction de l’utilisateur, et qui sont appelés fréquemment pour exécuter des tâches courtes (comme des calculs mathématiques).
D’une manière générale, il est déconseillé d’exécuter un sous-VI dans un système d’exécution autre que son VI appelant (les données partagées entre plusieurs systèmes d’exécution doivent être protégées. LabVIEW les copie dans un buffer de transfert, ce qui augmente l’utilisation de la mémoire).
Assimilez les avantages et les inconvénients des VIs réentrants pour bien en comprendre les effets sur les performances de votre application. Les VIs réentrants sont efficaces car ils peuvent s’exécuter en parallèle, mais ils consomment plus de mémoire car ils ont leur propre espace mémoire.

## Slide 8: Mémoire : composants des VIs
Chaque VI est constitué des composants suivants :
    Face-avant
    Diagramme
    Code
    Données des contrôles/indicateurs/constantes
En mémoire si nécessaire
Toujours en mémoire
VI principal
Sous-VI
Notes: Pour bien comprendre comment votre application affecte la mémoire de votre système, il est essentiel de connaître les différentes composantes d’une VI.
Chaque VI est composé d’une face-avant, d’un diagramme, de son code et de ses données.
Lorsque LabVIEW charge un VI principal, il charge généralement la face-avant, le code et les données du VI. Lorsque LabVIEW charge un sous-VI, il charge généralement le code et les données du sous-VI.
Si les VIs ne sont pas compilés dans la version actuelle de LabVIEW, LabVIEW charge aussi les diagrammes, et dans certaines conditions, la face-avant des sous-VIs.

## Slide 9: Mémoire : composants des VIs
Vous pouvez économiser de la mémoire en décomposant votre application en sous-VIs
Attention aux nœuds de propriété ! Si un sous-VI utilise un nœud de propriété de commande/indicateur, LabVIEW charge sa face-avant en mémoire
Assurez-vous que votre application est compilée dans la bonne version de LabVIEW
Évitez l’usage de trop nombreuses variables locales et globales
Notes: Comme LabVIEW ne charge généralement pas la face-avant des sous-VIs, il peut être avantageux de convertir certains composants de votre application en sous-VIs.
Ceci reste vrai si les sous-VIs ne contiennent pas de nœuds de propriété associés à des objets de leur face-avant. Si c’est le cas, LabVIEW charge également la face-avant du sous-VI.
Nous avons vu que LabVIEW charge le diagramme des VIs s’ils ne sont pas compilés dans la version actuelle de LabVIEW. Assurez-vous que vos VIs sont correctement compilés pour éviter cela.
L’utilisation trop intensive de variables locales et globales peut aussi conduire à des problèmes de performance. Chaque copie d’une variable locale ou globale représente une nouvelle copie de données.

## Slide 10: Mémoire : données d’exécution (I)
Construisez vos tableaux et chaînes de caractères de manière judicieuse
    Attention aux fonctions "Build Array" ("Construire un tableau") et "Concatenate String" ("Concaténer des chaînes") car elles provoquent des réallocations de mémoire
    Attention aux boucles While
Déconseillé
Recommandé
Autorisé
Notes: La réallocation de mémoire est une opération trop coûteuse pour être ignorée. Il est déconseillé d’utiliser les fonctions qui réallouent de la mémoire dans une boucle while tournant à grande vitesse. Build Array (Construire un tableau) et Concatenate String (Concaténer des chaînes) sont deux exemples de fonctions qui réallouent de la mémoire.
Construire un tableau par indexation d’une boucle While conduit également à une réallocation de mémoire à chaque itération de la boucle. Cette méthode est à éviter.
La méthode la plus efficace pour construire un tableau est d’utiliser l’auto-indexation de la boucle For. Lorsqu’un diagramme contient une boucle For, LabVIEW pré-alloue un buffer contenant un nombre d’éléments égal au nombre d’itérations de la boucle. Aucune réallocation de mémoire n’a lieu dans cette situation.
Si vous devez ajouter un élément à un tableau de manière conditionnelle, il est recommandé d’initialiser un tableau avec la fonction "Initialize Array" ("Initialiser un tableau"), et de construire le tableau en remplaçant ses éléments avec la fonction "Replace Array Subset" ("Remplacer une portion du tableau").

## Slide 11: Mémoire : données d’exécution (II)
Évitez les conversions de type de tableaux
    Attention aux points de coercition sur les terminaux de tableau !
160 Ko de données
340 Ko de données
Notes: Il existe deux types de conversion :
- les conversions explicites effectuées avec les fonctions de conversion de la palette numérique.
- les conversions implicites représentées par les points de coercition sur le diagramme.
Les conversions sont souvent nécessaires, mais demandent du temps et de la mémoire. Ce n’est généralement pas un problème pour les données scalaires, mais les conversions de tableaux volumineux peuvent affecter les performances de votre application (lors d’une conversion, LabVIEW crée un buffer intermédiaire pour stocker les données converties). Dans la mesure du possible, évitez donc les conversions de tableaux inutiles.

## Slide 12: Mémoire : données d’exécution (III)
Évitez les structures trop complexes
    Les données de type simple (nombres, booléens, clusters de nombres, tableaux de nombres…) sont référencées directement en mémoire  Accès rapide
    Les données de type “nested” (tableaux de chaînes, tableaux de clusters de tableaux…) sont référencées de manière indirecte  Accès lent
Déconseillé
Recommandé
Notes: Les structures de données trop complexes peuvent également avoir un effet néfaste sur les performances de votre application.
LabVIEW stocke les données de type simple (numériques, booléens, tableaux et clusters de numériques) par référence directe dans la mémoire. Les données plus complexes comme les tableaux de chaînes de caractères et les tableaux de clusters de tableaux sont référencées de manière indirecte. Leur accès prend par conséquent plus de temps.
Pour garantir de bonnes performances, évitez l’utilisation des structures de données trop complexes et favorisez les structures de type plat.

## Slide 13: Priorités et systèmes d’exécution (I)
Notes: Dans certaines situations, il est possible d’obtenir des gains de performances en modifiant la priorité et le système d’exécution des sous-VIs de votre application.
Chaque sous-VI peut être configuré avec différents niveaux de priorité. La priorité d'un VI représente son ordre dans la queue du système d'exécution. Si un VI est configuré avec la priorité la plus haute (sous-programme), LabVIEW l'exécutera toujours en priorité pas rapport aux VIs de priorité plus faible tournant dans le même système d'exécution. Si un VI est configuré avec la priorité la plus faible, LabVIEW attendra que tous les VIs de priorité supérieure soient exécutés avant celui-ci.

## Slide 14: Priorités et systèmes d’exécution (II)
Assurez-vous que l’option "Run with multiple threads" ("Exécuter en utilisant plusieurs threads") est sélectionnée.
LabVIEW gère le multithreading de manière automatique, mais vous êtes libre d’expérimenter.
    Attention ! Des données partagées entre plusieurs threads doivent être protégées. LabVIEW les copie dans un buffer de transfert.
Configurez les tâches non critiques en priorité basse et sous-VI non asynchrone en sous-programme.
Notes: Si votre application contient un VI très "gourmand" en ressources, et si son exécution affecte la vitesse de réaction de l'interface utilisateur, il peut être intéressant d'en réduire la priorité pour mieux équilibrer l'utilisation du temps processeur.
Vous pouvez également sélectionner le système d'exécution (ou thread) dans lequel LabVIEW exécute chaque VI. Pour plus d’informations sur les bénéfices du multithreading, reportez-vous à la note d’application suivante : "Using LabVIEW to Create Multithreaded VIs for Maximum Performance and Reliability".

## Slide 15: Conclusion
Utilisez la Fenêtre du Profil des temps d'exécution pour localiser les sous-VIs qui posent problème
Analysez les sous-VIs fautifs et améliorez leurs performances dans les domaines suivants :
    Algorithmes
    Architecture
    Affichage
    Réentrance et appels
    Mémoire
    Priorités et systèmes d‘exécution